#### ALLEGATO “D”

#### SCHEDA OFFERTA TECNICA

| GARA A PROCEDURA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA | Procedura aperta per l’affidamento del servizio di esecuzione di diagnosi energetica e auditing su impianti di pubblica illuminazione di proprietà di Comuni della Città Metropolitana di Venezia e della Città metropolitana stessa, nell’ambito del progetto AMICA-E - finalizzato ad investimenti per l’efficienza energetica e per l’utilizzo di fonti rinnovabili, dell’importo complessivo di euro 188.743,50 iva esclusa. CIG1: 713988537E; CIG2: 713994442E; CUP: B11E15000650006 |
| --- | --- |

|  | Descrizione | Note | Requisito offerto (da compilare a cura della ditta concorrente) | Punteggio (riservato alla commissione) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | METODOLOGIA E MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO OFFERTO | Allegare una relazione di massimo 12 facciate (formato A4 e carattere 11 ) indicante: relazione tecnico/descrittiva, con la quale il Concorrente evidenzi le proprie proposte di organizzazione di espletamento del servizio, ritenute necessarie a garantire nel contempo: - la corretta esecuzione dei servizi nei termini contrattuali offerti, con particolare riferimento alla metodologie e concrete modalità mediante cui il concorrente intenderà garantire l’esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti dal presente appalto; - il coordinamento generale dei vari professionisti responsabili dell’esecuzione dei servizi; - il controllo e la supervisione dei servizi svolti e del rispetto delle prescrizioni tecnico-normative previste dalla stazione appaltante; - le modalità di gestione della procedura di raccolta dati presso gli Enti proprietari degli impianto, evidenziando in particolare come saranno risolte le criticità dovute all’eventuale difficoltà o non reperibilità diretta di dei dati relative ai consumi di energia elettrica e ai costi di manutenzione - l’approccio metodologico all’esecuzione del servizio di censimento degli impianti di pubblica illuminazione, con riferimento anche alla strumentazione impiegata; - l’approccio metodologico all’elaborazione della diagnosi energetica degli impianti di pubblica illuminazione, con particolare riferimento all’elaborazione del modello teorico di consumo e alla procedura di validazione dello stesso e alla verifica di congruità delle ore di funzionamento dichiarate dagli Enti o dai gestori degli impianti, alle modalità di analisi degli indicatori di prestazione energetica previsti, ai criteri di scelta degli interventi di riqualificazione energetica, messa in sicurezza e messa a norma; - le modalità di controllo e di verifica delle attività svolte con relative ipotesi di retroazione e di soluzione nei casi di criticità; - descrizione dettagliata del cronoprogramma, a cui dovrà essere allegato un cronoprogramma in forma Tabellare in formato A3 (da non considerare nel conteggio del numero di facciate massimo) che descriva le diverse attività, sotto-attività e fasi Le parti eccedenti il suindicato limite di facciate non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione. |  |  |
| 2 | RISORSE DEDICATE ALL’APPALTO | Allegare una relazione (formato A4 e carattere 11) indicante: - presentazione generale del team di lavoro (max 2 facciate) con i nominativi dei soggetti che costituiranno il “team dedicato” e relative qualifiche professionali, indicato anche il numero di persone che il concorrente intende utilizzare per l’esecuzione dell’appalto di cui al presente bando ed il relativo organigramma descritto in forma schematica; dovrà essere indicato il nominativo della o delle persone che gestiranno i rapporti diretti con Città Metropolitana di Venezia e lo staff dedicato al progetto Amica-E - una dettagliata descrizione delle mansioni che svolgerà nel corso dell’esecuzione del servizio (max 2 facciate per ciascuna figura professionale) ciascuno dei 3 soggetti di seguito indicati che dovranno obbligatoriamente essere parte del team di lavoro: 1. CAPO PROGETTO: titoli abilitativi previsti dagli ordinamenti nazionali di appartenenza, in possesso di comprovata esperienza, almeno decennale, nell’effettuazione di diagnosi energetiche su impianti di pubblica illuminazione, censimento di impianti e redazione di Piani Comunali di Pubblica Illuminazione, con particolare riferimento all’espletamento di tali servizi in relazione a progetti di efficientamento energetico sia nel settore pubblico sia in quello privato; 2. UN ESPERTO PROGETTISTA ELETTROTECNICO: titoli abilitativi previsti dagli ordinamenti nazionali di appartenenza, con comprovata esperienza, almeno quinquennale, in relazione alla progettazione e alla Direzione Lavori di impianti di pubblica illuminazione e in generale di impianti per l’illuminazione di spazi esterni (pubblici e privati), nonché di quadri elettrici a servizio di impianti elettrici di utenze simili a quelle sopra descritte ; 3. UN ESPERTO ILLUMINOTECNICO: titoli abilitativi previsti dagli ordinamenti nazionali di appartenenza, con comprovata esperienza, almeno quinquennale, in relazione alla consulenze e verifiche illuminotecniche, nonchè progettazione di impianti di pubblica illuminazione e in generale di impianti per l’illuminazione di spazi esterni (pubblici e privati). . Si segnala che i tre ruoli professionali sopra menzionati dovranno essere svolti da tre distinti soggetti. Alla relazione di cui sopra dovrà essere allegata la seguente documentazione: - Curricula professionali, in formato europeo di massimo 4 facciate ciascuno, in originale o copia autentica, relativo a ciascuno dei tre professionisti che assumono uno dei ruoli di cui al precedente punto al quale dovrà essere eventualmente allegata qualora il soggetto ne sia in possesso copia della certificazione di professionalità di Esperto in Gestione dell'Energia (c.d. E.G.E.) ai sensi della UNI CEI 11339. Le parti eccedenti i suindicati limiti di facciate non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione. |  |  |
| 3 | MERITO TECNICO ED ESPERIENZE PREGRESSE | Allegare una relazione (formato A4 e carattere 11, max 10 facciate) indicante: - gli incarichi precedentemente svolti e le caratteristiche degli stessi sulla base delle quali il concorrente ritiene di aver sviluppato il know how necessario allo svolgimento del presente servizio con descrizione e tabella riassuntiva delle attività relativi a censimento, diagnosi energetica, elaborazione di PICIL, PRIC (e documenti affini) relativi ad impianti di pubblica illuminazione con riferimento agli ultimi 5 anni Le parti eccedenti il suindicato limite di facciate non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione. |  |  |
| 4 | SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI ALL’ENTE | - Predisposizione per ciascun intervento di risparmio energetico, messa a norma e messa in sicurezza individuato nella diagnosi energetica di ciascun Ente (di cui al paragrafo 3.4 del disciplinare tecnico) di tavole tipologiche (per pali, punti luce, quadri elettrici), schemi funzionali, schemi di quadri elettrici, schemi di principio di regolazione, schemi di rete, sezioni stradali tipo, calcoli illuminotecnici e quanto sia utile a rappresentare le caratteristiche tecniche e progettuali dell’intervento proposto |  SI  NO |  |

Data …………………………                                        Il/i concorrente/i………………………………………

(Timbro  e firma leggibiile)